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Tiltakskort farlige stoffer for  [navn på lab/ev romnr]:
	Varsling ved akutt fare:

	Nødetater
	Brann og redning
	110
	Viktig informasjon: Navn, sted (gateadresse står på lab.skiltet), type hendelse, involverte stoffer, berørt personell

	
	Politiet
	112
	

	
	Ambulanse
	113
	

	Internt
	Vakt og alarmsentralen
	22 85 66 66
	

	
	Manuell brannmelder 
	
	Brukes for å starte brannalarm og evakuering

	
	Navn på leder
	Sett inn nr
	

	
	Navn på romansvarlig
	Sett inn nr
	



Fjern hendelser som ikke er aktuelle:
Hendelseshåndtering
	Gasslekkasje:

	
· Stans lekkasjen ved å stenge kraner, uten å utsette deg for unødvendig fare
· Skru av elektrisk utstyr. Fjern mulige tennkilder
· Varsle 
· Evakuer området
· Sperr av området frem til det er tilstrekkelig luftet ut
· Oppsøk nødetater om du har viktig informasjon




	Utslipp av kjemikalier, biologiske faktorer og strålekilder:

	
· Finn frem beredskapsutstyr som er plassert på: [Beskriv sted/romnr]:
· Bruk nødvendig verneutstyr (f.eks. maske, hansker og drakt), ev [Beskriv sted/romnr]:
· Stopp utslippet hvis mulig. Bruk absorbenter/lense for å samle opp og hindre at det sprer seg videre. Samle opp i merkede beholdere
· Varsle 
· Evakuer området 
· Sperr av området 
· Oppsøk nødetater om du har viktig informasjon




	Brann i områder med farlig stoff:

	
· Varsle
· Hvis forsvarlig, forsøk å slokke
· Lukk dører og vinduer
· Evakuer bygningen
· Oppsøk nødetater om du har viktig informasjon om de farlige stoffene som er berørt






	Personskade med farlig stoff:

	
· Flytt personen fra farlig område om mulig 
· Bistå etter evne med førstehjelp. Førstehjelpsutstyr er plassert på [Beskriv sted/romnr]
Nøddusj er plassert på [Beskriv sted/romnr]
· Varsle 113, følg instruksjoner til hjelp kommer
· Pek ut en person som møter ambulansen 




	Gjenoppretting:

	
· Sikring av skadested
· Sanering: [beskriv hvem som rydder opp etter uhell, f.eks. eksternt firma]
· Sikre oppfølging av involvert personell



Rapportering
	Rapportering:

	
· Innen 3 dager skal det vurderes om hendelsen er meldepliktig til myndighetene, se UiOs prosedyre for HMS-avvikshåndtering. Eventuell melding skal sendes innen angitt frist. 
· Alle uønskede hendelser med farlig vare meldes som HMS-avvik i Si fra-systemet
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