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	Enhet: 
	

	Dato:
Etasjekontakt:
	

	Etasjekontaktens ansvarsområde:
	


	 
	


	Kontrollpunkt
	Kommentarer / tiltak

	1. Er rømningsveier fri for hindringer og lett brennbare materialer?
	

	2. Kan dører til rømningsveier lett åpnes fra innsiden uten bruk av nøkkel?
	

	3. Fungerer selvlukkende branndører som forutsatt, dvs. at de holdes lukket, holdemagnet slipper ved bruk av testknapp og slutter godt inntil karm (vesentlig for å begrense røykspredning)?
	

	4. Er merking/skilting av rømningsveier og slokkeutstyr på plass og i orden? Merk at rømningsskilt skal lyse til enhver tid.
	

	5. Er slokkeutstyr på plass, lett tilgjengelig og uten synlige skader? Gjelder brannslanger, håndslukkere og eventuelt branntepper.
	

	6. Er manuelle brannmeldere og nødåpnere til dører lett tilgjengelig og godt synlig?
	

	7. Er oppslag som viser rømningsveier og branninstruks synlig i lokalet?
	

	8. Oppbevares og brukes brannfarlig stoff slik at risikoen for at brann oppstår og sprer seg er minst mulig?   
	



Feil- og mangler som avdekkes skal meldes i Si fra portalen av etasjekontakten
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