## Slide 1: 12 – Energilikningen 2
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
07-03-2021 – Endre Joachim Lerheim Mossige, Universitetslektor

## Slide 2: Agenda
Pumpeeffekt (EFM 7.4)
Effekt og virkningsgrad (EFM 7.5)
Energilikningen vs. Bernoullis likning (7.6)
Energitap ved brå utvidelse (7.7)
Energilinje og trykklinje (7.8)

## Slide 3: EFM 7.3 - Pumpeeffekt
  der er energihøyden til pumpa
  der er energihøyden til turbinen
Energihøyder h:
  Energi per vektenhet til fluidiet (mgh/mg=h)
  Energien som passerer gjennom et tverrsnitt per tidsenhet

## Slide 4: EFM Eksempel 7.3
Hvilken effekt må pumpen levere til strømningen?
Tallverdier som vist i figur:
, , ,
, , (overtrykk), (overtrykk),
Vann med
Sett opp et uttrykk for
Sett inn tallverdier for
Energilikningen:

## Slide 5: Løsning: Uttrykk for
Hastighetsleddene kansellerer fordi
(ingen turbiner)
Energilikningen:

## Slide 6: Løsning: Uttrykk for
Hastighetsleddene kansellerer fordi
(ingen turbiner)
Setter inn kjente tall:
Energilikningen:

## Slide 7: Hvilken effekt må pumpen levere til strømningen?
Tallverdier som vist i figur:
, , ,
, , (overtrykk), (overtrykk),
Vann med
Energilikningen:

## Slide 8: EFM Eksempel 7.3
Hvilken effekt må pumpen levere til strømningen?
Løst mhp. løftehøyden til pumpen
Setter inn kjente tall:
Nødvendig pumpeeffekt

## Slide 9: Virkningsgrad
(Mekanisk) virkningsgrad :
For en pumpe er tilført effekt den elektriske effekten og uttatt effekt er hydraulisk effekt
For en turbin er tilført effekt den hydrauliske effekten og uttatt effekt er elektrisk effekt
Kan dele opp samlet virkningsgrad i flere underkomponenter
Mer om dette i TPS210!

## Slide 10: Virkningsgrad - oppgave
Pumpen i eksempel 7.3 drives av en elektrisk motor (effekt )
75% av den elektriske energien går til å drive pumpen, dvs.
50% av pumpens effekt går til å pumpe fluidet, dvs.
Hvilken effekt må el-nettet levere for at pumpen skal yte
(Mekanisk) virkningsgrad :

## Slide 11: Virkningsgrad - svar
Pumpen i eksempel 7.3 drives av en elektrisk motor (effekt )
75% av den elektriske energien går til å drive pumpen, dvs.
50% av pumpens effekt går til å pumpe fluidet, dvs.
Hvilken effekt må el-nettet levere for at pumpen skal yte
(Mekanisk) virkningsgrad :

## Slide 12: Virkningsgrad – oppgave 2
Pumpen i eksempel 7.3 drives av en elektrisk motor (effekt )
50% av pumpens effekt går til å pumpe fluidet, dvs.
Hvilken volumstrøm kan vi forvente at pumpen leverer?
(Mekanisk) virkningsgrad :

## Slide 13: Virkningsgrad – oppgave 2 (svar)
Pumpen i eksempel 7.3 drives av en elektrisk motor (effekt )
50% av pumpens effekt går til å pumpe fluidet, dvs.
Hvilken volumstrøm kan vi forvente at pumpen leverer?
(Mekanisk) virkningsgrad :

## Slide 14: EFM Eksempel 7.4 - Oppgave
Et vannkraftverk fører ved maksimal produksjon
Totalt tap fra reservoaret til undervannet er
Samlet virkningsgrad for turbin og generator er
  a) Uttrykk fallhøyden
  b) Regn ut ved å sette inn kjente tall
  c) Hvor mye effekt yter turbinen
  d) Hvilken effekt leveres til strømnettet?
  c= Regn ut turbin
(fra fluid via turbin til strøm)

## Slide 15: EFM Eksempel 7.4 – Løsning
Hvilken effekt leveres til strømnettet?
Energilikningen:
Forenklet
Løst mhp. turbinens såkalte fallhøyde
(fra fluid via turbin til strøm)

## Slide 16: EFM Eksempel 7.4 – Løsning
Hvilken effekt leveres til strømnettet?
Energilikningen:
Forenklet
Løst mhp. turbinens såkalte fallhøyde
Hydraulisk effekt levert til turbin
(fra fluid via turbin til strøm)

## Slide 17: EFM Eksempel 7.4
Hvilken effekt leveres til strømnettet?
Hydraulisk effekt levert til turbin
Virkningsgrad (i denne oppgaven)

## Slide 18: Agenda
Energilikningen vs. Bernoullis likning
Effekt og virkningsgrad
Energitap ved brå utvidelse
Energilinje og trykklinje

## Slide 19: Energilikningen – bevaring av energi
Termodynamikkens 1. lov + transport-teoremet ga oss energilikningen:
Alle ledd har dimensjon lengde og kan tolkes som energi per tyngdeenhet fluid
Energihøyde i snitt 1 (innløp) av kontrollflaten
Energihøyde i snitt 2 (utløp) av kontrollflaten
Energihøyde tilført kontrollvolumet av pumpe
Energihøyde tatt ut av kontrollvolumet av turbin
Energihøyde tapt til termisk energi pga. friksjon (viskøse tap)
Trykkhøyde:
Stedshøyde:
Hastighetshøyde:
Middelhastighet:
Korreksjonsfaktor for hastighetshøyde:

## Slide 20: Energilikningen vs. Bernoullis likning: Ulike fysiske lover
Energilikningen:
Bernoullis likning:
Kommer fra ulike fysiske lover:
  Bernoullis likning kommer fra Eulers likning integrert langs en strømlinje. Kun trykkarbeid og mekanisk energi.
  Energilikningen kommer fra termodynamikkens 1. lov der tap til er termisk energi pga. viskøse krefter er inkludert. Trykkarbeid, maskinarbeid, mekanisk energi og indre energi.
I hvilke tilfeller kan vi bruke Bernoulli istedenfor energilikningen?

## Slide 21: Energilikningen vs. Bernoullis likning: Generalitet
Energilikningen:
Bernoullis likning:
Vi kan komme til Bernoullis likning fra energilikningen, men ikke motsatt
  Ingen viskøse tap
  Ingen pumpe/turbin
  La kontrollvolumet være et uendelig tynt rør, dvs. en strømlinje (middelverdier for energihøydene blir da punktverdier på strømlinjen)

## Slide 22: Agenda
Energilikningen vs. Bernoullis likning
Effekt og virkningsgrad
Energitap ved brå utvidelse
Energilinje og trykklinje

## Slide 23: Tap ved utvidelser og innsnevringer
Eksempler på det som kalles singulærtap: Tap som oppstår lokalt i motsetning til tap som skjer kontinuerlig langs røret
Vanligvis på formen:
  er en (empirisk bestemt) koeffisient som avhenger av geometrien og er vanligvis den største hastigheten som inngår
Tap er vanligvis betydelig større ved utvidelser (økt turbulens pga. separasjon) enn ved innsnevringer

## Slide 24: Tap ved brå utvidelse – Oppgave
Vi vil utlede bruke energilikningen til å utlede en teoretisk formel for energitapet fra 1 til 2
Bruk et kontrollvolum som vist
  Snitt 1 rett etter utvidelsen
  Snitt 2 er langt nok unna utvidelsen til at strømningen har stabilisert seg
Anta inkompressibel strømning, konstant trykk over tverrsnitt 1 og se bort fra skjærkrefter på kontrollvolumet over den korte avstanden

## Slide 25: Tap ved brå utvidelse – Oppgave
Vi vil utlede bruke energilikningen til å utlede en teoretisk formel for energitapet fra 1 til 2
Bruk et kontrollvolum som vist
  Snitt 1 rett etter utvidelsen
  Snitt 2 er langt nok unna utvidelsen til at strømningen har stabilisert seg
Anta inkompressibel strømning, konstant trykk over tverrsnitt 1 og se bort fra skjærkrefter på kontrollvolumet over den korte avstanden (
Bruk impulslikningen til å uttrykke ved V2, V1, A1,A2

## Slide 26: Tap ved brå utvidelse – Løsning trykkforskjell
Vi vil utlede bruke energilikningen til å utlede en teoretisk formel for energitapet fra 1 til 2
) (1)
Deler (1) på
Bruk impulslikningen til å uttrykke ved V2, V1, A1,A2

## Slide 27: Tap ved brå utvidelse – Oppgave: Finn tapshøyden
Vi vil utlede bruke energilikningen til å utlede en teoretisk formel for energitapet fra 1 til 2
) (1)
Deler (1) på
Bruk energilikningen og kontinuitetslikningen til å uttrykke tapshøyden

## Slide 28: Tap ved brå utvidelse – Løsning
Vi vil utlede bruke energilikningen til å utlede en teoretisk formel for energitapet fra 1 til 2
) (1)
Deler (1) på
Kontinuitet:
Løser for :
Bruk energilikningen og kontinuitetslikningen til å uttrykke tapshøyden

## Slide 29: 4. Brå utvidelse – bruk kontinuitetslikningen
Bruk kontinuitetslikningen:
Kan også skrives
Singulærtapskoeffisient for brå utvidelse (her er referansehastigheten)

## Slide 30: Brå utvidelse – ekstremtilfellet med stort kar
Tap ved brå utvidelse er altså:
For overgang fra et rør til et stort reservoar der får vi
  Vi taper hele hastighetshøyden, altså er tapskoeffisienten
  Strengt tatt taper vi , altså er tapskoeffisienten
  All kinetisk energi går over i termisk energi i reservoaret

## Slide 31: EFM Eksempel 7.5
Vann strømmer gjennom en innsnevring i et rør med oppgitte verdier som vist
Tap i innsnevringen gitt ved
Hvilken kraft må virke på innsnevringen for å holde den på plass?
Anta

## Slide 32: EFM Eksempel 7.5
Hvilken kraft må virke på innsnevringen for å holde den på plass?
Impulslikningen:
Hastighetene finner vi fra
Trykket finner vi fra energilikningen

## Slide 33: EFM Eksempel 7.5
Hvilken kraft må virke på innsnevringen for å holde den på plass?
Impulslikningen:
Vi får
Kraften virker mot venstre

## Slide 34: Agenda
Energilikningen vs. Bernoullis likning
Effekt og virkningsgrad
Energitap ved brå utvidelse
Energilinje og trykklinje

## Slide 35: Energilinje og trykklinje
Meget nyttige grafiske verktøy for å illustrere hvordan energihøydene i energilikningen varierer langs et rør eller en kanal
Energilinje (energy grade line; EGL) – summen av alle de tre energihøydene
Trykklinje (hydraulic grade line; HGL) – summen av stedshøyde og trykkhøyde

## Slide 36: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 37: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 38: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 39: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 40: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 41: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket
For overgang fra et rør til et stort reservoar der får vi
Vi taper hele hastighetshøyden!

## Slide 42: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 43: Energilinje og trykklinje – regler
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 44: EFM Eksempel 7.6
Skisser kvalitativt trykklinjen og energilinjen for det viste systemet

## Slide 45: EFM Eksempel 7.6
Skisser kvalitativt trykklinjen og energilinjen for det viste systemet
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 46: Obligatorisk oppgave 2019 – Oppgave 4
Skisser kvalitativt trykklinjen og energilinjen for det viste systemet for to ulike situasjoner
  Uten å ta hensyn til tap
  Ved å ta hensyn til tap

## Slide 47: Obligatorisk oppgave 2019 – Oppgave 4
Skisser kvalitativt trykklinjen og energilinjen for det viste systemet for to ulike situasjoner
Stort reservoar: og er like og i overflaten
En pumpe hever og i et punkt
Stasjonær strømning i rør med konstant diameter og ruhet: Helningen på er konstant
synker i strømningsretningen med mindre en pumpe er tilstede
En turbin senker og i et punkt
Ved en rørende til fri atmosfære er
En endring i diameter leder til (1) endring i differansen og (2) endring i helningen til
Hvis faller under ledningen, har vi trykk lavere enn atmosfæretrykket

## Slide 48: Obligatorisk oppgave 2019 – Oppgave 4
Skisser kvalitativt trykklinjen og energilinjen for det viste systemet for to ulike situasjoner
  Uten å ta hensyn til tap
  Ved å ta hensyn til tap

## Slide 49: Obligatorisk oppgave 2019 – Oppgave 4
Skisser kvalitativt trykklinjen og energilinjen for det viste systemet for to ulike situasjoner
  Uten å ta hensyn til tap
  Ved å ta hensyn til tap