## Slide 1: 15 – Rørstrømning 2
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
16-03-2022 (EFM 10.6, 10.7)
Bilder fra Creative Commons
Hva blir friksjonstapet når strømningen er turbulent?
Hvilken rørdiameter gir minst
friksjonstap i et vannkraftanlegg?

## Slide 2: 15 – Rørstrømning 2
TPS200 – Fluidmekanikk 1: Innføring
Bilder fra Creative Commons
Hva blir friksjonstapet når strømningen er turbulent?
Hva har ruhet fra biofilm å si for friksjonstapet i et rør?
16-03-2022 (EFM 10.6, 10.7)

## Slide 3: Agenda
Oppsummering fra sist (laminær strømning i rør)
for turbulent strømning og glatte rør
for turbulent strømning og ru rør
Problemløsning med eksempler
U.S. Bureau of Reclamation

## Slide 4: Friksjontap for laminær rørstrøm kan regnes ut med formel 10.33 i EFM
Tapshøyden:
  (10.33)
, : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden, D = rørdiameter
Finnes ved å kombinere energilikningen (10.29) med et uttrykk for middelhastigheten (10.27).

## Slide 5: Friksjontap for laminær rørstrøm kan regnes ut med formel 10.12 i EFM (Darcy-Weisbach)
Tapshøyden:
  (10.33)
, : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden, D = rørdiameter
Finnes ved å kombinere energilikningen (10.29) med et uttrykk for middelhastigheten (10.27).
Tapshøyden kan også uttrykkes ved Darcy-Weisbachs formel:
der er friksjonsfaktoren (dimensjonsløs).

## Slide 6: Friksjonsfaktoren for laminær rørstrøm er gitt ved forholdet mellom skjærkrefter og bevegelseskrefter
Tapshøyden:
  (10.33)
, : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden,
D = rørdiameter
Tapshøyden kan også uttrykkes ved Darcy-Weisbachs formel:
(10.11)

## Slide 7: Friksjonsfaktoren er proporsjonal med () 1/Re for laminær, fullt utviklet rørstrømning
Tapshøyden:
  (10.33)
, : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden,
D = rørdiameter
Tapshøyden kan også uttrykkes ved Darcy-Weisbachs formel:
(10.11)

## Slide 8: Friksjonsfaktoren kan skrives som en konstant (et tall) ganger 1/Re
Tapshøyden:
  (10.33)
, : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden,
D = rørdiameter
Tapshøyden kan også uttrykkes ved Darcy-Weisbachs formel:
(10.11)

## Slide 9: Oppgave: Kombiner 10.33 med 10.12 og for å finne konstanten ‘Konst.’ i f = Konst./Re.
Tapshøyden:
  (10.33)
, : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden,
D = rørdiameter
Tapshøyden kan også uttrykkes ved Darcy-Weisbachs formel:
(10.11)

## Slide 10: Løsning: Friksjonsfaktoren f for laminær, fullt utviklet rørstrømning er ...
Setter = (10.33) = (10.12), dvs.
  , : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden,
D = rørdiameter
Løser for
10.33

## Slide 11: Løsning: Friksjonsfaktoren f for laminær, fullt utviklet rørstrømning er f =64/Re
Setter = (10.33) = (10.12), dvs.
  , : gjennomsnittshastighet, L = rørlengden,
D = rørdiameter
Løser for

## Slide 12: Oppgave: EFM Eksempel 10.2
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
(10.33)

## Slide 13: Oppgave: EFM Eksempel 10.2
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
Hva blir friksjonstapet i et 100 m langt rør (Bruk D-W, (10.12))?
Hvis ferdig, regn ut med (10.33)
(10.33)

## Slide 14: Løsning: EFM Eksempel 10.2 (D-W likning)
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
Hva blir friksjonstapet (tapshøyden ) i et 100 m langt rør ()?

## Slide 15: Løsning: EFM Eksempel 10.2 (D-W likning)
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
Hva blir friksjonstapet (tapshøyden ) i et 100 m langt rør ()?

## Slide 16: Løsning: EFM Eksempel 10.2 (likning 10.33)
Olje med tetthet , kinematisk viskositet
Rør med diameter
Volumstrøm
Hva blir friksjonstapet i et 100 m langt rør? ()

## Slide 17: Agenda
Oppsummering fra sist
for turbulent strømning og glatte rør
for turbulent strømning og ru rør
Problemløsning med eksempler

## Slide 18: For turbulent strømning regnes ut ved iterasjon (Likn. 10.37)
For turbulent strømning kan ikke friksjonsfaktoren f skrives som en eksplisitt funksjon av Re
Friksjonsfaktor ved turbulent strømning:
(10.37)
finnes ved iterasjon

## Slide 19: For turbulent strømning regnes ut ved iterasjon (Likn. 10.37)
For turbulent strømning kan ikke friksjonsfaktoren f skrives som en eksplisitt funksjon av Re
Friksjonsfaktor ved turbulent strømning:
(10.37)
finnes ved iterasjon
Fra: Nikuradse, 1933

## Slide 20: For turbulent strømning regnes ut ved iterasjon (Likn. 10.37)
For turbulent strømning kan ikke friksjonsfaktoren f skrives som en eksplisitt funksjon av Re
Friksjonsfaktor ved turbulent strømning:
(10.37)
finnes ved iterasjon
Forutsetter at veggene er glatte (ingen ruhet)

## Slide 21: Ruhet gjør at friksjonen i røret øker
For turbulent strømning kan ikke friksjonsfaktoren f skrives som en eksplisitt funksjon av Re
Friksjonsfaktor ved turbulent strømning:
(10.37)
finnes ved iterasjon
Forutsetter at veggene er glatte (ingen ruhet)
Ruhet gjør at friksjonsfaktoren øker

## Slide 22: Friksjonsfaktoren som funksjon av Re for glatte rør (ingen ruhet)
For turbulent strømning kan ikke friksjonsfaktoren f skrives som en eksplisitt funksjon av Re
Friksjonsfaktor ved turbulent strømning:
(10.37)
finnes ved iterasjon
Forutsetter at veggene er glatte (ingen ruhet)
Ruhet gjør at friksjonsfaktoren øker
Fra: Nikuradse, 1933

## Slide 23: Friksjonsfaktoren som funksjon av Re og ruhet (Fig. 10.13)
For turbulent strømning kan ikke friksjonsfaktoren f skrives som en eksplisitt funksjon av Re
Friksjonsfaktor ved turbulent strømning:
(10.37)
finnes ved iterasjon
Forutsetter at veggene er glatte (ingen ruhet)
Relativ ruhetshøyde: , der er
høyden på ruhetselementene
Fra: Nikuradse, 1933

## Slide 24: Friksjonsfaktoren som funksjon av Re og ruhet (Fig. 10.13)
Relativ ruhetshøyde: , der er
høyden på ruhetselementene
Fra: Nikuradse, 1933
Finnemore & Franzini (2002)

## Slide 25: Friksjonsfaktoren som funksjon av Re og ruhet (Fig. 10.13)
Fra: Nikuradse, 1933
Finnemore & Franzini (2002)

## Slide 26: Når Re overstiger en viss verdi blir uavhengig av Re
Fra: Nikuradse, 1933

## Slide 27: Moodydiagramet brukes til å finne ved gitt og relativ ruhet
Fra: Nikuradse, 1933

## Slide 28: Moodydiagramet brukes til å finne ved gitt og relativ ruhet
Moody? Fra Creative Commons

## Slide 29: Moody diagram
Bilder fra Creative Commons

## Slide 30: Moody diagram
Bilder fra Creative Commons
Laminært: f = 64/Re

## Slide 31: Moody diagram
Bilder fra Creative Commons
Turbulent (glatt):

## Slide 32: Moody diagram
Bilder fra Creative Commons
Turbulent (ru rør):
(10.38)

## Slide 33: Moody diagram
Bilder fra Creative Commons
Turbulent (ru rør):
(10.39)

## Slide 34: Moody diagram
Bilder fra Creative Commons
Turbulent (ru rør, eksplisitt):

## Slide 35: Hvordan finne f gitt volumstrøm Q og relative ruhet
Bilder fra Creative Commons
3: Les av Re
1: Regn ut V fra Q eller
2: Regn ut Re fra V

## Slide 36: Hvordan finne f gitt volumstrøm Q og relative ruhet
Bilder fra Creative Commons
4
3: Les av Re
1: Regn ut V fra Q eller
2: Regn ut Re fra V

## Slide 37: Hvordan finne f gitt volumstrøm Q og relative ruhet
Bilder fra Creative Commons
4
3: Les av Re
5: Les av f
1: Regn ut V fra Q eller
2: Regn ut Re fra V

## Slide 38: Hvordan finne f gitt volumstrøm Q og relative ruhet
Bilder fra Creative Commons
4
3: Les av Re
5: Les av f
1: Regn ut V fra Q eller
2: Regn ut Re fra V

## Slide 39: Oppgave: EFM Eksempel 10.3
Vann strømmer i et rør
Verdier som vist i figur
Hva blir friksjonsfaktoren f (Moody)?
Hva blir friksjonsfaktoren f (formel)?
Hva blir friksjonstapet ?
Friksjonstap:
Turbulent (ru rør, eksplisitt):

## Slide 40: Løsning: EFM Eksempel 10.3
Hva blir friksjonstapet per kilometer ledning?
Bestemme hastigheten og Reynoldstall ()
Steg 1:
Steg 2:

## Slide 41: Løsning: EFM Eksempel 10.3
Eller bestemme fra Moody
4
3
5
Steg 5:

## Slide 42: Alternativ metode (formel for f): EFM Eksempel 10.3
Bestemme fra Swamee-Jain formel
Swamee-Jain gir
Turbulent (ru rør, eksplisitt):

## Slide 43: Løsning: EFM Eksempel 10.3
Hva blir friksjonstapet per kilometer ledning?
Bestemme friksjonstapet
(Steg 6)

## Slide 44: EFM Eksempel 10.4 (Type 2 med kjent friksjonstap)
Vi snur på eksempel 10.3
Vann strømmer i et rør
Vi kjenner friksjonstapet per kilometer i stedet for vannføringen
Hva blir vannføringen?

## Slide 45: EFM Eksempel 10.4 (Type 2 med kjent friksjonstap)
Vi snur på eksempel 10.3
Vann strømmer i et rør
Vi kjenner friksjonstapet per kilometer i stedet for vannføringen
Hva blir vannføringen?

## Slide 46: EFM Eksempel 10.4 (Type 2 med kjent friksjonstap)
Alternativ måte
  Å bruke den eksplisitte formelen svarer til å bruke hjelpestørrelsen i toppen av Moody-diagrammet
4
3
5

## Slide 47: EFM Eksempel 10.4 (Type 2 med kjent friksjonstap)
Hva blir vannføringen?
Fra Moody:
Fra Darcy-Weisbach:
Fra kontinuitetslikningen:
Unntak: Hvis er kjent, kan man finne et eksplisitt uttrykk for

## Slide 48: EFM Eksempel 10.4 (Type 2 med kjent friksjonstap)
Hva blir vannføringen?
Friksjonstapet er kjent – vi kan bruke en eksplisitt formel
Unntak: Hvis er kjent, kan man finne et eksplisitt uttrykk for
(10.40)

## Slide 49: EFM Eksempel 10.5 (Type 2 med ukjent friksjonstap)
Vann strømmer ut av en tank og gjennom et rør som vist
Bruk
Sett og se bort fra singulærtap
Hva blir vannføringen?

## Slide 50: EFM Eksempel 10.5 (Type 2 med ukjent friksjonstap)
Med Moody-diagrammet:
Fra ved å gå horisontalt fra høyre til venstre i Moody-diagrammet
Fra EL med får vi og får dermed
Følger kurven fra til den skjærer riktig
Leser av
Begrenset grafisk nøyaktighet
For høye : God tilnærming ved å bruke -verdi basert på
1
2
3
4

## Slide 51: EFM Eksempel 10.5 (Type 2 med ukjent friksjonstap)
Hva blir vannføringen?
Energilikningen blir
Kombinerer med Darcy-Weisbach

## Slide 52: EFM Eksempel 10.5 (Type 2 med ukjent friksjonstap)
EL + Darcy-Weisbach
Setter inn i
To likninger med to ukjente – må løses numerisk

## Slide 53: EFM Eksempel 10.5 (Type 2 med ukjent friksjonstap)
Begynn med å gjette på ved å anta ()

## Slide 54: EFM Eksempel 10.5 (Type 2 med ukjent friksjonstap)
Fra EL med får vi
Fra C-W med får vi
Fra EL med får vi
Fra C-W med får vi
Fra EL med får vi
Fra C-W med får vi
OK!
Iterasjoner

## Slide 55: EFM Eksempel 10.5 (Type 2 med ukjent friksjonstap)
Numerisk løsning har gitt hastigheten og
Vi får
fra numerisk løsning

## Slide 56: Ta gjerne en kikk på Oblig 2–2020, oppgave 2a–2d
Type 1
Type X
Type 2
Type 3