Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet

Eksamen i :				KJM3000 og KJM4000.

Eksamensdag:				Torsdag 4. juni 2009.

Tid for eksamen:			kl. 14.30 – 17.30 (3 timer).

Oppgavesettet er på 2 sider.

Vedlegg:				3 vedlegg på hhv. 1, 4 og 2 sider.

Tillatte hjelpemidler:			Lommekalkulator, linjal og molekylbyggesett

Kontroller at oppgavesettet er komplett før du begynner å svare på spørsmålene.

Ved bedømmelse vektlegges oppgavene som angitt.

Oppgave 1 (20%)

Strukturen til pyridin er vist i figur 1. Det finnes 6 mulige isomere av dimetyl-pyridin. Tegn strukturen til alle seks isomere.

a)	Bestem hvilken av isomerene som har følgende 1H-NMR data: δ= 2.51 (s, 6H), 6.93 (d, 2H, J = 8 Hz), 7.42 (1H, t, J = 8Hz). Begrunn kort ditt forslag til struktur ved blant annet å kommenter kjemisk skift og koblingskonstanter.

b)	Bestem hvilken av isomerene som har følgende 1H-NMR data: δ= 2.23 (s, 3H), 2.47 (s, 3H),  6.99 (dd, 1H, J = 5 og 7 Hz), 7.34 (1H, d, J = 7Hz), 8.31 (1H, d, J = 5 Hz). Begrunn kort ditt forslag til struktur ved blant annet å kommentere kjemisk skift og koblingskonstanter.

Oppgave 2 (40%)

Identifiser forbindelsen som gir opphav til spektrene i vedlegg 2. Gi en kortfattet forklaring av UV, IR spektrene og gjør en tilordning av signalene i 13C og 1H-NMR spektrene. Skriv reaksjonsligninger med piler som gjør rede for følgende verdier verdier i massespekteret: 198, 197, 196, 123, 109.

Oppgave 3 (40%).

Identifiser forbindelsen som gir opphav til spektrene i vedlegg 3. Gi en så fullstendig tilordning av signalene i 13C- og 1H-NMR spektrene som mulig og gi en kortfattet forklaring. Skriv reaksjonsligninger med piler som gjør rede for følgende verdier i massespekteret: 141, 97, 69, 39, 29.

Vedlegg 1 / Attachment 1

Vedlegg 2 / Attachment 2

Grunnstoff analyse / Elemental analysis : C:61.20%. H:6.16%

HRMS: 196.0558

Vedlegg 3 / Attachment 3

1H-NMR: 300 MHz, CDCl3

δ: 5.22 (1H, q, J = 1.0 Hz), 3.71 (2H, dq, J = 9.2 og 6.8 Hz), 3.58 (2H, dq, J = 9.2 og 6.8 Hz), 1.88 (3H, d, J = 1.0 Hz), 1.23 (6H, t, J = 6.8 Hz)

13C-NMR: Broadband decoupled, 22.5 MHz, 0.05 ml in 0.5 ml CDCl3

δ: 91.6, 82.0, 75.2, 60.7, 15.1, 3.5.

IR: Liquid film. Tallene i tabellen angir frekvens og transmittans.

MS (CI): 143 (100)

Grunnstoff analyse/Elemental analysis: C:67.51%, H:9.84%.

MS: EI, 70 eV